## Identificación de desperdicios
Personal | Actividad | Categoria de desperdicio | Familiaridad con equipo/actividad | Tiempo (min) | Impacto | Semana
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | Buscar y traer desfibriladores | Surge Pendiente | Si | 40 | Alto | 27-31 de Mayo de 2024 | Este apartado esta enfocado en poder identificar las áreas de oportunidad para reducir tiempos y poder saber que actividades son las más propensas a generar un cuello de botella. En este caso estara toda actividad que sea marcada como NO familiar para el personal de biomedica por default y las actividades que tengan un impacto "Alto" y "Muy alto".
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | Capacitación | Surge Pendiente | No | 40 | Alto | 27-31 de Mayo de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Reparar barandal de cuna | Revision exitosa | Si | 30 | Alto | 27-31 de Mayo de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Mejora del área de jefatura | Surge Pendiente | Si | 40 | Muy alto | 27-31 de Mayo de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Traslado desfibriladores | Traslado | Si | 30 | Alto | 27-31 de Mayo de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Reparar lampara fototerapia | Revision No Exitosa | Si | 40 | Muy alto | 27-31 de Mayo de 2024
Jessica Ramos Hernandez | Mejora del área de jefatura | Surge Pendiente | Si | 40 | Muy alto | 27-31 de Mayo de 2024
Jessica Ramos Hernandez | Mejora del adaptador sensor SpO2 | Revision exitosa | Si | 30 | Alto | 27-31 de Mayo de 2024
Jessica Ramos Hernandez | Revision maquina de anestesia | Revision exitosa | Si | 40 | Muy alto | 27-31 de Mayo de 2024
Jessica Ramos Hernandez | Capacitacion | Surge Pendiente | Si | 40 | Muy alto | 27-31 de Mayo de 2024
Jessica Ramos Hernandez | Bajar equipos de imagen e ir a Hospital viejito | Surge Pendiente | Si | 120 | Muy alto | 27-31 de Mayo de 2024
Jonathan Gutiérrez Medellín | Revision Quirofano | Actividades Preestablecidas | Si | 60 | Muy Alto | 27-31 de Mayo de 2024
Jonathan Gutiérrez Medellín | Capacitación | Surge Pendiente | No | 40 | Alto | 27-31 de Mayo de 2024
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | Revision Quirofano | Actividades Preestablecidas | Si | 50 | Muy alto | 3-7 de Junio de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Reparar lampara fototerapia | Revision exitosa | Si | 60 | Muy alto | 3-7 de Junio de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Revision Quirofano | Actividades Preestablecidas | Si | 50 | Muy alto | 3-7 de Junio de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Revisar equipo de iimagen viejito | Surge Pendiente | No | 60 | Muy alto | 3-7 de Junio de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Buscar caja colonoscopios | Traslado | No | 40 | Muy alto | 3-7 de Junio de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Chequeo monitor | Revision exitosa | Si | 40 | Muy alto | 3-7 de Junio de 2024
Jessica Ramos Hernandez | Puesta en marcha CR | Revision exitosa | No | 90 | Muy alto | 3-7 de Junio de 2024
Jessica Ramos Hernandez | Salida de broncoscopios | Surge Pendiente | Si | 90 | Muy alto | 3-7 de Junio de 2024
Jonathan Gutiérrez Medellín | Revisar autoclave | Revision exitosa | Si | 60 | Muy alto | 3-7 de Junio de 2024
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | Revision desfibriladores | Actividades Preestablecidas | Si | 31 | Alto | 10-13 de Junio de 2024
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | Buscar camas electricas | Surge Pendiente | Si | 50 | Muy alto | 10-13 de Junio de 2024
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | Revisar bascula | Revisión exitosa | No | 22 | Medio | 10-13 de Junio de 2024
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | Hablar con Maria Elena Imagenologia | Revision No Exitosa | No | 10 | Bajo | 10-13 de Junio de 2024
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | Revision sala de rayos X | Revision No Exitosa | No | 15 | Bajo | 10-13 de Junio de 2024
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | Abrir transductor | Revision No Exitosa | No | 20 | Medio | 10-13 de Junio de 2024
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | Buscar latiguillos ECG | Surge Pendiente | No | 10 | Bajo | 10-13 de Junio de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Revision Tococirugia | Actividades Preestablecidas | Si | 60 | Muy alto | 10-13 de Junio de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Revision CEYE | Revision exitosa | Si | 32 | Alto | 10-13 de Junio de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Traslado sensores | Traslado | Si | 40 | Alto | 10-13 de Junio de 2024
Jessica Ramos Hernandez | Revision Quirofano | Actividades Preestablecidas | Si | 40 | Alto | 10-13 de Junio de 2024
Jessica Ramos Hernandez | Inventario | Surge Pendiente | Si | 110 | Muy alto | 10-13 de Junio de 2024
Jonathan Gutiérrez Medellín | Revision Quirofano | Actividades Preestablecidas | Si | 49 | Muy alto | 10-13 de Junio de 2024
Jonathan Gutiérrez Medellín | Buscar camas electricas | Surge Pendiente | Si | 50 | Muy alto | 10-13 de Junio de 2024
INGRESO DE NUEVO PERSONAL PRACTICAS PROFESIONALES
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | Buscar datos de equipos | Surge Pendiente | No | 70 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Revision Quirofano | Actividades Preestablecidas | Si | 120 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Buscar datos de equipos | Surge Pendiente | Si | 180 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Revision ESU | Revision exitosa | Si | 60 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Jonathan Gutiérrez Medellín | Revision Qx Ambulatoria, CEYE y refrigeradores | Actividades Preestablecidas | Si | 55 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Jonathan Gutiérrez Medellín | Revision Quirofano | Actividades Preestablecidas | Si | 120 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Jonathan Gutiérrez Medellín | Buscar datos de equipos | Surge Pendiente | Si | 120 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Jonathan Gutiérrez Medellín | Revision de aspirador | Revision No Exitosa | Si | 40 | Alto | 14-20 de Junio de 2024
Jonathan Gutiérrez Medellín | Revision ESU | Revision exitosa | Si | 60 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Monica Elizabeth Romero Chavez | Revision Quirofano | Actividades Preestablecidas | No | 120 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Monica Elizabeth Romero Chavez | Buscar datos de equipos | Surge Pendiente | No | 120 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Martin Tonatiuh Cruz Mata | Buscar datos de equipos | Surge Pendiente | Si | 180 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Martin Tonatiuh Cruz Mata | Revision de tonometro | Revision No Exitosa | No | 30 | Medio | 14-20 de Junio de 2024
Martin Tonatiuh Cruz Mata | Traslado equipo | Traslado | Si | 50 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Daniel Isaac Chavez Torres | Buscar datos de equipos | Surge Pendiente | Si | 180 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Daniel Isaac Chavez Torres | Revision Quirofano | Actividades Preestablecidas | Si | 75 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Daniel Isaac Chavez Torres | Revision Tonometro | Revision No Exitosa | No | 30 | Medio | 14-20 de Junio de 2024
Daniel Isaac Chavez Torres | Revision equipo en hemodinamia | Revision exitosa | No | 15 | Bajo | 14-20 de Junio de 2024
Daniel Isaac Chavez Torres | Revision ESU | Revision exitosa | Si | 60 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Federico Ortiz Lopez | Buscar datos de equipos | Surge Pendiente | Si | 180 | Muy alto | 14-20 de Junio de 2024
Federico Ortiz Lopez | Revision equipo en hemodinamia | Revision exitosa | No | 15 | Bajo | 14-20 de Junio de 2024
Federico Ortiz Lopez | Revision torre laparascopia | Revision exitosa | No | 30 | Bajo | 14-20 de Junio de 2024
Federico Ortiz Lopez | Revision lampara y ESU | Surge Pendiente | No | 20 | Medio | 14-20 de Junio de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Revision Tococirugia | Actividades Preestablecidas | Si | 90 | Muy alto | 21-27 de Junio de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Revision aspirador | Revision No Exitosa | Si | 40 | Alto | 21-27 de Junio de 2024
Jorge Ivan Perez Bermudez | Revision unidad termica | Revision exitosa | No | 40 | Alto | 21-27 de Junio de 2024
Jonathan Gutiérrez Medellín | Revision Quirofano | Actividades Preestablecidas | Si | 40 | Alto | 21-27 de Junio de 2024
Jonathan Gutiérrez Medellín | Revision aspirador | Revision No Exitosa | Si | 40 | Alto | 21-27 de Junio de 2024
Monica Elizabeth Romero Chavez | Revision Quirofano Ambulatoria | Actividades Preestablecidas | No | 50 | Muy alto | 21-27 de Junio de 2024
Monica Elizabeth Romero Chavez | Busqueda SN | Surge Pendiente | No | 40 | Alto | 21-27 de Junio de 2024
Monica Elizabeth Romero Chavez | Almacenamiento de carton | Surge Pendiente | No | 10 | Bajo | 21-27 de Junio de 2024
Monica Elizabeth Romero Chavez | Llenado de sal tanque autoclave | Surge Pendiente | No | 15 | Bajo | 21-27 de Junio de 2024
Monica Elizabeth Romero Chavez | Traslado de circuitos a jefatura | Traslado | No | 10 | Bajo | 21-27 de Junio de 2024
Monica Elizabeth Romero Chavez | Revision monitor | Surge Pendiente | No | 30 | Medio | 21-27 de Junio de 2024
Monica Elizabeth Romero Chavez | Traslado brazaletes | Traslado | No | 10 | Bajo | 21-27 de Junio de 2024
Monica Elizabeth Romero Chavez | Revision maquina de anestesia | Revision exitosa | No | 30 | Medio | 21-27 de Junio de 2024
Monica Elizabeth Romero Chavez | Traslado cuna | Traslado | No | 10 | Bajo | 21-27 de Junio de 2024
Monica Elizabeth Romero Chavez | Acompañar a tecnico | Traslado | No | 5 | Bajo | 21-27 de Junio de 2024
Monica Elizabeth Romero Chavez | Revision torre de endoscopia | Revision exitosa | No | 20 | Medio | 21-27 de Junio de 2024
Monica Elizabeth Romero Chavez | Traslado sensor SPO2 | Traslado | No | 20 | Medio | 21-27 de Junio de 2024
Martin Tonatiuh Cruz Mata | Revision camilla | Revision No Exitosa | No | 10 | Bajo | 21-27 de Junio de 2024
Martin Tonatiuh Cruz Mata | Realizacion bloque 5 | Actividades Preestablecidas | Si | 60 | Muy alto | 21-27 de Junio de 2024
Martin Tonatiuh Cruz Mata | Revision de monitor | Emergencia | Si | 40 | Alto | 21-27 de Junio de 2024
Daniel Isaac Chavez Torres | Realizacion bloque 4 | Actividades Preestablecidas | No | 60 | Muy alto | 21-27 de Junio de 2024
Daniel Isaac Chavez Torres | Busqueda SN | Surge Pendiente | Si | 40 | Alto | 21-27 de Junio de 2024
Daniel Isaac Chavez Torres | Revision Tococirugia | Actividades Preestablecidas | No | 10 | Bajo | 21-27 de Junio de 2024
Daniel Isaac Chavez Torres | Revision ultrasonido | Surge Pendiente | No | 20 | Medio | 21-27 de Junio de 2024
Daniel Isaac Chavez Torres | Revision mastografo | Surge Pendiente | No | 20 | Medio | 21-27 de Junio de 2024
Daniel Isaac Chavez Torres | Realizacion bloque 4 | Actividades Preestablecidas | No | 35 | Alto | 21-27 de Junio de 2024
Federico Ortiz Lopez | Realizacion bloque 5 | Actividades Preestablecidas | Si | 60 | Muy alto | 21-27 de Junio de 2024
Federico Ortiz Lopez | Realizacion bloque 4 | Actividades Preestablecidas | Si | 60 | Muy alto | 21-27 de Junio de 2024
Federico Ortiz Lopez | Revision monitor | Emergencia | Si | 40 | Muy alto | 21-27 de Junio de 2024
Federico Ortiz Lopez | Revision Quirofano | Actividades Preestablecidas | Si | 50 | Muy alto | 21-27 de Junio de 2024
Federico Ortiz Lopez | Revision incubadora | Revision exitosa | SI | 50 | Muy alto | 21-27 de Junio de 2024
Federico Ortiz Lopez | Revision Quirofano Ambulatoria | Actividades Preestablecidas | Si | 40 | Alto | 21-27 de Junio de 2024
28-4 de Julio de 2024
28-4 de Julio de 2024
28-4 de Julio de 2024
28-4 de Julio de 2024

## Registro fallas
Equipo con fallas | HC del equipo/SN | Solucionado | Área del hospital | Encargado/s de revision | Semana de registro de falla | Equipos con más fallas en el mes
[5 empty] | 13-17 de mayo de 2024 | Mes | Equipos | Fallas | Área(s) del hospital
Desfibrilador |  | Si | Piso 4/ Cirugia mujeres | Giovanny Eduardo Chávez Trejo | 20-24 de mayo de 2024 | Mayo | Máquina de anestesia | 2 | Quirofano,imagenologia
Lampara |  | Si | Observación adultos | Jorge Ivan Perez Bermudez | 20-24 de mayo de 2024 |  | Cama normal | 1 | Ginecologia
Torre de Urologia |  | Si | Quirofano | Ivan Perez /Jonathan Medellín | 20-24 de mayo de 2024 |  | Desfibrilador | 1 | Cirugia mujeres
Maquina de anestesia |  | Si | Quirofano | Jorge Ivan Perez Bermudez | 20-24 de mayo de 2024 | Junio | Sensor de Ox | 2 | Quirofano
Camas |  | No | Ginecologia | Desiree Saucedo | 20-24 de mayo de 2024 |  | ESU | 3 | Tococirugia, Quirofano
Lampara de hendidura |  | No | Oftalmologia C.E | Desiree Saucedo | 20-24 de mayo de 2024 |  | Monitor de signos vitales | 2 | Tococirugia, Endoscopia
Cama de cirugia |  | No | Tococirugia | Jessica Ramos Hernandez | 20-24 de mayo de 2024 | Julio
Cama 405 |  | No | Piso 4/Cirugia mujeres | Jessica Ramos Hernandez | 20-24 de mayo de 2024
Cuna (barandal) | F60932 | Si | Piso 4/Lactantes | Jorge Ivan Perez Bermudez | 27-31 de mayo de 2024
Ventilador AVEA |  | Si | UCIP | Jorge Ivan Perez Bermudez | 27-31 de mayo de 2024 | Agosto
Lampara de fototerapia |  | No termiando | Lactantes | Jorge Ivan Perez Bermudez | 27-31 de mayo de 2024
ESU |  | Si | Quirofano | Desiree Saucedo | 27-31 de mayo de 2024
Bascula |  | Si | Consulta externa | Desiree Saucedo | 27-31 de mayo de 2024 | Septiembre
Oximetro |  | Si | Imagenologia | Desiree Saucedo | 27-31 de mayo de 2024
Maquina de anestesia |  | Si | Imagenologia | Desiree Saucedo | 27-31 de mayo de 2024
Lampara de fototerapia |  | Si | Lactantes | Jorge Ivan Perez Bermudez | 3-7 de Junio de 2024 | Octubre
ESU | 8807 | Si |  | Jorge Ivan Perez Bermudez | 3-7 de Junio de 2024
Monitor de signos vitales | 9366 | Si | Endoscopia | Jorge Ivan Perez Bermudez | 3-7 de Junio de 2024
Autoclave |  | Si | CEYE | Jonathan Gutiérrez Medellín | 3-7 de Junio de 2024 | Noviembre
Lampara de oftalmologia |  | Si | Oftalmologia C.E | Jonathan Gutiérrez Medellín | 3-7 de Junio de 2024
ESU |  | Si | Tococirugia | Jonathan Gutiérrez Medellín | 3-7 de Junio de 2024
Centrifuga |  | No | Hemodinamia | Jonathan Gutiérrez Medellín | 3-7 de Junio de 2024 | Diciembre
Oximetro | 5312 | Si | Tococirugia | Jessica Ramos Hernandez | 3-7 de Junio de 2024
Colchon |  | Si | Terapia Adultos | Jorge Ivan Perez Bermudez | 10-13 de Junio de 2024
Cama electrica | 06141 | Si | Escolares | Jorge Ivan Perez Bermudez | 10-13 de Junio de 2024
Sensor de Ox | 14832 | Si | Quirofano | Jessica Ramos Hernandez | 10-13 de Junio de 2024
Inyector |  | Si | Hemodinamia | Jessica Ramos Hernandez | 10-13 de Junio de 2024
Sensor de Ox | 14832 | Si | Quirofano | Jonathan Gutiérrez Medellín | 10-13 de Junio de 2024
INGRESO DE NUEVO PERSONAL PRACTICAS PROFESIONALES
ECG |  | Si | Quirofano ambulatoria S.1 | Jorge Ivan Perez Bermudez, Monica Elizabeth Romero Chavez | 14-20 de Junio de 2024
Tonometro |  | No |  | Martin Tonatiuh, Daniel Isaac, Federico | 14-20 de Junio de 2024
ESU | 8807 | Si | Quirofano | Jonathan, Jorge Ivan, Daniel | 14-20 de Junio de 2024
Torre laparascopia |  | Si | Quirofano | Federico,Daniel,Martin | 14-20 de Junio de 2024
Aspirador | 13193 | No | Tococirugia | Jorge Ivan, Jonathan Medellin | 21-27 de Junio de 2024
Unidad termica | 9925 | Si | UCIP | Jorge Ivan | 21-27 de Junio de 2024
Monitor de signos vitales |  | Si | Tococirugia | Jorge Ivan | 21-27 de Junio de 2024
Mesa |  | Si | Quirofano sala 7 | Jorge Ivan, Jonathan Medellin, Federico Ortiz, Monica Romero, Daniel | 21-27 de Junio de 2024
Calienta biberones |  | Si | NEOS | Jonathan Medellin, Giovanny Chavez | 21-27 de Junio de 2024
Torre de endoscopia |  | Si | Endoscopia | Monica Romero | 21-27 de Junio de 2024
Mastografo |  | Si | Imagenologia | Ferico Ortiz | 21-27 de Junio de 2024
28-4 de Julio de 2024
28-4 de Julio de 2024
28-4 de Julio de 2024
28-4 de Julio de 2024

## Métricas Personal S.S y P.P
Nombre del personal | Giovanny Eduardo Chávez Trejo | Jorge Iván Pérez Bermúdez | Jonathan Gutiérrez Medellín | Jessica Paola Ramos Hernández | Desiree Del Carmen Saucedo García | Servicio Social
Actividades asignadas semana 13-17 Mayo 2024 | 29 | 36 | 31 | 33 | 43 | Practicas Profesionales
Actividades completadas semana 13-17 Mayo 2024 | 20 | 28 | 27 | 30 | 32
Métrica de eficacia | 68.97% | 77.78% | 87.1% | 90.91% | 74.42% | Notas
Esta hoja de excel es un registro de las actividades que realiza el personal de Servicio Social o de Prácticas Profesionales a lo largo de las semanas de estancia en el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" con la finalidad de poder identificar, vigilar y mejorar áreas de oportunidad con cada uno de los integrantes del personal, en donde no se busca a la persona que tenga más actividades realizadas, si no que todo el personal con el que se cuenta cumpla con un minimo de porcentaje en su eficacia a lo largo de la semana y en casos donde no se logren, acercarse con la persona para buscar que fue lo que fallo para no cumplir esa métrica y buscar mejorar.
Actividades asignadas semana 20-24 Mayo 2024 | 18 | 35 | 29 | 44 | 27
Actividades completadas semana 20-24 Mayo 2024 | 16 | 34 | 24 | 41 | 21
Métrica de eficacia | 88.89% | 97.14% | 82.76% | 93.18% | 77.78%
Actividades asignadas semana 27-31 Mayo 2024 | 35 | 24 | 27 | 37 | 32
Actividades completadas semana 27-31 Mayo 2024 | 32 | 22 | 23 | 36 | 32
Métrica de eficacia | 91.43% | 91.67% | 85.19% | 97.3% | 100% | El minimo de calidad en porcentaje con respecto a la eficiencia que se busca mantenga el departamento de Biomedica es del 80%. Los casos que no lo cumplan aparecerán en color rojo
Actividades asignadas semana 3-7 Junio 2024 | 21 | 26 | 21 | 37
Actividades completadas semana 3-7 Junio 2024 | 21 | 26 | 20 | 37
Métrica de eficacia | 100% | 100% | 95.24% | 100%
Actividades asignadas semana 10-14 Junio 2024
Actividades completadas semana 10-14 Junio 2024
Métrica de eficacia
Actividades asignadas semana 17-21 Junio 2024
Actividades completadas semana 17-21 Junio 2024
Métrica de eficacia
Actividades asignadas semana 24-28 Junio 2024
Actividades completadas semana 24-28 Junio 2024
Métrica de eficacia
Actividades asignadas semana 1-5 Julio 2024
Actividades completadas semana 1-5 Julioo 2024
Métrica de eficacia

## Metricas Personal S.S y P.P,V2
Nombre del Personal | Fecha | Actividades Asignadas | Actividades completadas | Métrica de eficacia
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | 13-17 Mayo 2024 | 29 | 20 | 68.97%
Jorge Iván Pérez Bermúdez | 13-17 Mayo 2024 | 36 | 28 | 77.78% | NOTAS.Esta hoja de excel es un registro de las actividades que realiza el personal de Servicio Social o de Prácticas Profesionales a lo largo de las semanas de estancia en el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" con la finalidad de poder identificar, vigilar y mejorar áreas de oportunidad con cada uno de los integrantes del personal, en donde no se busca a la persona que tenga más actividades realizadas, si no que todo el personal con el que se cuenta cumpla con un minimo de porcentaje en su eficacia a lo largo de la semana y en casos donde no se logren, acercarse con la persona para buscar que fue lo que fallo para no cumplir esa métrica y buscar mejorar.
Jessica Paola Ramos Hernández | 13-17 Mayo 2024 | 33 | 30 | 90.91%
Jonathan Gutiérrez Medellín | 13-17 Mayo 2024 | 31 | 27 | 87.1%
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | 20-24 Mayo 2024 | 18 | 16 | 88.89%
Jorge Iván Pérez Bermúdez | 20-24 Mayo 2024 | 35 | 34 | 97.14%
Jessica Paola Ramos Hernández | 20-24 Mayo 2024 | 44 | 41 | 93.18%
Jonathan Gutiérrez Medellín | 20-24 Mayo 2024 | 29 | 24 | 82.76% | El minimo de calidad en porcentaje con respecto a la eficiencia que se busca mantenga el departamento de Biomedica es del 80%. Los casos que no lo cumplan aparecerán en color rojo
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | 27-31 Mayo 2024 | 35 | 32 | 91.43%
Jorge Iván Pérez Bermúdez | 27-31 Mayo 2024 | 24 | 22 | 91.67%
Jessica Paola Ramos Hernández | 27-31 Mayo 2024 | 37 | 36 | 97.3%
Jonathan Gutiérrez Medellín | 27-31 Mayo 2024 | 27 | 23 | 85.19%
JUNIO
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | 3-7 Junio 2024 | 21 | 21 | 100%
Jorge Iván Pérez Bermúdez | 3-7 Junio 2024 | 26 | 26 | 100%
Jessica Paola Ramos Hernández | 3-7 Junio 2024 | 37 | 37 | 100%
Jonathan Gutiérrez Medellín | 3-7 Junio 2024 | 21 | 20 | 95.24%
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | 10-13 Junio 2024 | 27 | 26 | 96.3%
Jorge Iván Pérez Bermúdez | 10-13 Junio 2024 | 32 | 31 | 96.88%
Jessica Paola Ramos Hernández | 10-13 Junio 2024 | 35 | 30 | 85.71%
Jonathan Gutiérrez Medellín | 10-13 Junio 2024 | 27 | 26 | 96.3%
INGRESO DE NUEVO PERSONAL PRACTICAS PROFESIONALES
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | 17-20 Junio 2024 | 36 | 31 | 86.11%
Jorge Iván Pérez Bermúdez | 17-20 Junio 2024 | 32 | 32 | 100%
Jonathan Gutiérrez Medellín | 17-20 Junio 2024 | 23 | 22 | 95.65%
Monica Elizabeth Romero Chavez | 17-20 Junio 2024 | 18 | 18 | 100%
Martin Tonatiuh Cruz Mata | 17-20 Junio 2024 | 13 | 13 | 100%
Daniel Isaac Chavez Torres | 17-20 Junio 2024 | 20 | 20 | 100%
Federico Ortiz Lopez | 17-20 Junio 2024 | 14 | 14 | 100%
Giovanny Eduardo Chávez Trejo | 21-27 Junio 2024 | 28 | 22 | 78.57%
Jorge Iván Pérez Bermúdez | 21-27 Junio 2024 | 28 | 23 | 82.14%
Jonathan Gutiérrez Medellín | 21-27 Junio 2024 | 26 | 26 | 100%
Monica Elizabeth Romero Chavez | 21-27 Junio 2024 | 19 | 16 | 84.21%
Martin Tonatiuh Cruz Mata | 21-27 Junio 2024 | 19 | 19 | 100%
Daniel Isaac Chavez Torres | 21-27 Junio 2024 | 12 | 11 | 91.67%
Federico Ortiz Lopez | 21-27 Junio 2024 | 25 | 23 | 92%
JULIO